## Záradék
Megrendelő:
Beremend Nagyközség Önkormányzat
Cím: 7827 Beremend, Szabadság tér 1.
A munka leírása:
Ravatalozó felújítása - Villamos szerelési munkák
Készítette:
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Anyag + Díj
Épületvillamosság | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0

## Épületvillamosság
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 3x1,5 mm2 MBcu kábel | 400 | fm |  |  | 0 | 0
2 | 1x1,5 mm2 Mcu vezeték | 110 | fm |  |  | 0 | 0
3 | Szerelvény (kapcsolók, dugaszoló aljzatok) | 26 | db |  |  | 0 | 0
4 | OMU Lighting PL 600x600 mm LED panel | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | OMU Lighting PLRF 021 rögzítő keret | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | IP54 10W LED lámpatest | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | OMU Lighting PL 40123 1200x300 mm LED panel | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | OMU Lighting PLRF 123 rögzítő keret | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | V-TAC SKU-2143 LED szalag | 35 | fm |  |  | 0 | 0
10 | V-TAC-3300 LED vezérlő dimmer, 12VDC | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | V-TAC SKU-3243 LED tápegység 12VDC IP20 | 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | 3x2,5 mm2 MT kábel | 60 | fm |  |  | 0 | 0
13 | Modell gipsz | 10 | kg |  |  | 0 | 0
14 | MAPEI Mapepur ragasztóhab | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 1x10 mm2 MKH vezeték (kék) | 10 | fm |  |  | 0 | 0
16 | 1x10 mm2 MKH vezeték (fekete) | 10 | fm |  |  | 0 | 0
17 | 1x10 mm2 MKH vezeték (zöld-sárga) | 10 | fm |  |  | 0 | 0
18 | OMU system OMR10 2P 40/30mA ÁVK | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | Alumax 50/2 csavaros AX | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | FVKO-35 mm2 1P 2x35 be, 6x25 elmenő ónozott fővezetéki kapocs (kék) | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | FVKO-25/16 mm2 ónozott fővezetéki kapocs (szürke) | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | PVT 1530 ÁK 12 NÁF 12 modulos kismegszakító szekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | PVT 3045 1/3 Fm-AM | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | EC 410C4 100x100x50 kötődoboz | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | OMU system MLF24 modulos elosztó szekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | OMU system 1 pólusú B16A kismegszakító | 16 | db |  |  | 0 | 0
27 | Földelés bevezető 18x2000 mm 8 mm köracéllal | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | ENSTO 3P 40A Tűzvédelmi főkapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 2" horganyzott acélcső | 2 | fm |  |  | 0 | 0
30 | 2" horganyzott tetőpapucs | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 2" horganyzott acél bilincs | 4 | db |  |  | 0 | 0
32 | Mű III 16 mm védőcső | 50 | fm |  |  | 0 | 0
33 | D20 lépésálló gégecső | 50 | fm |  |  | 0 | 0
34 | 001 Gewis kötődoboz | 10 | db |  |  | 0 | 0
35 | 65 mm sorolható szerelvény doboz | 20 | db |  |  | 0 | 0
36 | WAGO kötőelem 2-3-5-ös méretekben | 100 | db |  |  | 0 | 0
37 | rögzítő elem (állványcsavar, műanyag tipli, facsavar) | 100 | db |  |  | 0 | 0
38 | Fogyasztásmérőhely kialakítása (Teljes körű E.on ügyintézés) | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | Az elkészült munkáról Biztonsági felülvizsgálat + jegyzőkönyv | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0